## 低温
设备名称 | 型号 | 编号 | 生产单位 | 检定有效期 | 有效期限 | 检定方式 | 归属
环境仓-底盘测功机 | RPL1220 | NJ.18.91.253 | AVL-ZOLLNER | 2019.10.29 | 一年 | 自检 | 低温
环境仓 | SD520'/30 | NJ.18.91.254 | 德国WEISS公司 | 2019.10.29 | 一年 | 自检 | 低温
倾斜式微压计 | YYT-2000 | NJ.18.8.299 | 上海红宇电子设备厂 | 2020.8.8 | 三年 | 送检 | 低温
砝码与力臂 | AN40159 | NJ.18.88.46 | AVL | 2018.3.24 | 一年 | 来检 | 低温
温湿度记录仪 | 179A-TH | NJ.18.8.1130 | 艾普瑞精密光电有限公司 | 2019.11.26 | 一年 | 送检 | 低温
环境仓 | WK/763’/40-60/RO/SO | NJ.18.91.940 | 德国WEISS公司 | 2018.6.24 | 一年 | 自检 | 低温
汽油超低排放分析仪 | MEXA7400LE/CVS7200T | NJ.18.91.940-1 | HORIBA公司 | 2019.5.18 | 一年 | 自检 | 低温
柴油排放分析仪 | MEXA7200D/CVS7400T | NJ.18.91.940-2 | HORIBA公司 | 2019.5.18 | 一年 | 自检 | 低温
底盘测功机 | AVL ROADSIM 48" | NJ.18.91.940-3 | AVL公司 | 2019.5.17 | 一年 | 自检 | 低温
轻型车排放分析系统 | MEXA-ONE | NJ.18.91.945 | HORIBA | 2020.2.16 | 一年 | 自检 | 低温
OBD诊断系统 | CARDAQ-Plus接口型基于RA软件 | NJ.18.8.1112 | 美国DREW TECH |  |  |  | 低温
力臂 | NP18 | NJ.18.88.46-1 | AVL | 2019.2.21 | 一年 | 来检 | 低温
砝码 | 20kg | NJ.18.88.46-2 | AVL | 2019.2.21 | 一年 | 来检 | 低温
温度计 | fluke 51/52Ⅱ | 无 | 安徽世福仪器有限公司 | 正在送检 |  | 送检 | 低温
轮胎气压表 | sata | 无 | 仕达 | 正在送检 |  | 送检 | 低温
轮胎气压表 | sata | 无 | 仕达 | 正在送检 |  | 送检 | 低温
功率分析仪 | HIOKI PW3390 | NJ.18.91.948 | 日本日置 | 正在送检 |  | 送检 | 低温

## 海拔
设备名称 | 型号 | 编号 | 检定日期 | 检定有效期 | 有效期限 | 设备使用纪录负责人 | 检设检定负责人 | 使用负责人 | 备注
电参数测量仪 | 8775C1 | NJ.18.8.1139 | 2019.6.6 | 2020.6.5 | 一年 | 芦毅 | 芦毅 | 张罗伟
OBD诊断系统（IUPR电脑） | Kvaser接口型基于RA软件 | NJ.18.8.1114 |  |  |  | 赵亮 |  | 张罗伟
OBD诊断仪（红色） |  | NJ.18.8.294 |  |  |  | 赵亮 |  | 张罗伟
温湿度记录仪 | 179A-TH | NJ.18.8.1132 | 2019.11.25 | 2020.11.24 | 一年 | 芦毅 | 马志成 | 牛智海 | 跟滤纸写在一起
数据采集器 |  | NJ.18.8.1137 | 2019.6.28 | 2020.6.27 | 一年 | 张罗伟 | 张罗伟 | 张罗伟
便携式总辐射表 | CMP21 | NJ.18.8.1103 | 2017.3.22 | 2020.3.21 | 三年 | 马志成 | 马志成 | 马志成 | 跟阳光模拟系统写在一起
海拔环境仓 | WK/690’/40-60/RO | NJ.18.91.924 | 2020.2.24 | 2021.2.23 | 一年 | 芦毅 | 马志成 | 马志成
力臂检具 | 090314/50117171/2 | NJ.18.91.924.1 | 2019.7.25 | 2020.7.24 | 一年 | 马志成 | 马志成 | 马志成
底盘测功机 | ROADSIM 48” 4X4 | NJ.18.91.924-1 | 2020.2.24 | 2021.2.23 | 一年 | 芦毅 | 马志成 | 马志成
汽车排放测试系统 | MEXA-7200H/CVS-7400T | NJ.18.91.924-2 | 2020.2.24 | 2021.2.23 | 一年 | 芦毅 | 马志成 | 马志成
傅里叶变换红外分析仪 | MEXA-6000FT | NJ.18.91.924-3 | 2020.2.24 | 2021.2.23 | 一年 | 芦毅 | 马志成 | 马志成
阳光模拟系统 | Solar Constant 4000 | NJ.18.91.924-4 | 2020.2.24 | 2021.2.23 | 一年 | 芦毅 | 马志成 | 马志成
倾斜式微压计 | YYT-2000B | NJ.18.8.1128 | 2018.7.28 | 2021.7.27 | 三年 | 赵亮 | 赵亮 | 牛智海
微克天平 | SE2-F | NJ.18.8.295 | 2019.10.25 | 2020.10.24 | 一年 | 芦毅 | 芦毅 | 牛智海
称重箱 | RX-CH500-Ⅱ | NJ.18.91.285 | 2019.6.25 | 2020.6.24 | 一年 | 芦毅 | 芦毅 | 牛智海
手持式压力显示仪 | CHP6210-S1 | NJ.18.8.1107 | 2019.2.28 | 2022.2.27 | 三年 | 马志成 | 马志成 | 马志成
手持式数显温度湿度仪 | 5040 | NJ.18.8.1106 | 2019.2.16 | 2022.2.15 | 三年 | 马志成 | 马志成 | 马志成
数显温度计 | FLUKE 52-2 | NJ.18.91.951 | 2019.5.27 | 2020.5.26 | 一年 | 芦毅 | 张罗伟 | 牛智海 | 跟仓写在一起
胎压表 | SATA 98101 | NJ.18.91.953 | 2019.5.14 | 2020.5.13 | 一年 | 芦毅 | 张罗伟 | 牛智海 | 跟仓写在一起
功率分析仪 | PW3390 | NJ.18.91.948 | 2019.7.3 | 2022.7.2 | 三年 |  | 张罗伟
功率分析仪 | PW3390 | NJ.18.8.1142 | 2020.2.20 | 2023.2.19 | 三年 | 芦毅 |  | 张罗伟